Опросный лист на КРУН

| Характеристика | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Количество однотипных КРУ | _______________шт. |
| Номинальное напряжение КРУ, кВ | 6 10 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 400 630 1000 1600 3150 4000 |
| Вид оперативного тока вспомогательных цепей | Переменный Постоянный |
| Порядковый номер камеры в РУ | ___________ (вписать) |
| Назначение камеры (по сетке схем главных цепей) | ___________ (вписать) |
| Номинальный ток камеры, А | 400 630 1000 1600 3150 4000 |
| Разъединители |  |
| 8.1. Шинный разъединитель | РВФЗ РВЗ Другие______ (вписать) |
| 8.2. Линейный разъединитель | РВЗ Другие ______ (вписать) |
| Заземлитель | ЗР Другие ______ (вписать) |
| Выключатель | BB/TEL ВВУ-СЭЩ ВБП VD4 _____________ (А) Другие______ (вписать) |
| Трансформатор тока | ТОЛ ТЛК ТЛО ТПК ТПОЛ Другие______ (вписать) |
| Трансформатор тока нулевой | ТЗЛМ ТЗРЛ ТЗЛК Другие______ (вписать) |
| Трансформатор напряжения | ЗНОЛ ЗНОЛП 3хЗНОЛ 3хЗНОЛП ЗНИОЛ 3хЗНИОЛ ОЛС ОЛСП ОЛМ НАМИ НТМИ ТЛС-25 ТЛС-40 Другие______ (вписать) |
| Ограничители перенапряжения | ДА , если да, то Марка ограничителя______________ (вписать) НЕТ |
| Высоковольтные предохранители, А | Марка предохранителя_____________,А шт________ |
| Защита |  |
| 16.1 Микропроцессорная защита | Сириус Серия_________________ (вписать) Орион Серия_________________ (вписать) МТЗ Серия _________________ (вписать) УЗА Серия _________________ (вписать) МРЗС Серия ________________ (вписать) PREMKO Серия _________________ (вписать) РС-80 Серия _________________ (вписать) РС-83 Серия _________________ (вписать) Другие__________ Серия________(вписать) |
| 16.2. Релейно – механическая защита | МТЗ Рт-40 Рт-85 Другие______ | МТО РТ-40 Рт-85 Другие______ | Земля РН-53/160 Рт-40 Другие______ | Перегрузка РТ-40 Другие_______ |
| Наличие АВР | ДА НЕТ |
| Блок управления | ДА , если да, то Марка блока управления______________ (вписать) НЕТ |
| Блок питания | ДА , если да, то Марка блока питания______________ (вписать) НЕТ |
| Учет | Марка счетчика_____________ (Вписать) |
| Дополнительные требования заказчика | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |